Зарегистрировано в Минюсте России 2 октября 2020 г. N 60188

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 31 июля 2020 г. N 786н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)

В соответствии с подпунктом 2 части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2018, N 53, ст. 8415) и подпунктом 5.2.17 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Министр
М.А. МУРАШКО

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
здравоохранения
Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. N 786н

ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)

1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях медицинскими организациями и иными организациями, осуществляющими медицинскую деятельность (далее - медицинские организации).
2. Оказание медицинской помощи взрослому населению осуществляется при стоматологических заболеваниях зубов, пародонта, слизистой оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, включающих:
кариозные, некариозные и другие поражения зубов;
острые, хронические и специфические воспалительные заболевания, острую и хроническую травму, приобретенные дефекты и деформации, онкологические заболевания пародонта, слизистой оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей;
аномалии и дефекты развития зубов, зубных рядов, челюстей, их предпосылки и последствия.
3. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в виде:
первичной медико-санитарной помощи;
специализированной медицинской помощи.
4. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в следующих условиях:
амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);
дневного стационара (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения).
5. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в следующих формах:
экстренная (оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента);
неотложная (оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, без явных признаков угрозы жизни пациента);
плановая (оказываемая при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью).
6. Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в амбулаторных условиях.
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается фельдшером <1>.
--------------------
<1> Часть 7 статьи 70 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).

При наличии медицинских показаний к оказанию медицинской помощи при стоматологических заболеваниях фельдшер после проведения мероприятий, направленных на устранение боли, направляет пациента в медицинскую организацию для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи врачом-стоматологом, врачом - стоматологом-терапевтом, врачом - стоматологом-хирургом, врачом - стоматологом-ортопедом, врачом-ортодонтом (далее - врачи стоматологического профиля).
Первичная специализированная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается врачами стоматологического профиля, зубным врачом, гигиенистом стоматологическим, зубным техником.
7. Специализированная медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в условиях дневного стационара врачами стоматологического профиля.
8. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях может проводиться в условиях анестезиологического пособия в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "анестезиология и реаниматология" <2>.
--------------------
<2> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 919н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "анестезиология и реаниматология" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2012 г., регистрационный N 26512), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 сентября 2018 г. N 625н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября 2018 г., регистрационный N 52591).

9. Профилактика стоматологических заболеваний осуществляется медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях, и включает в себя профилактические мероприятия, в том числе профилактические медицинские осмотры, которые рекомендуется проводить 1 раз в 6 месяцев.
10. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается с учетом стандартов медицинской помощи и на основе клинических рекомендаций.
11. В случае выявления в ходе оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях симптомов онкологического заболевания лечащий врач медицинской организации, в которой пациент проходит обследование и лечение, направляет пациента к врачу-онкологу в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология" <3>.
--------------------
<3> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 915н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17 апреля 2013 г., регистрационный N 28163), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 августа 2016 г. N 624н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 2016 г., регистрационный N 43597), от 4 июля 2017 г. N 379н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 июля 2017 г., регистрационный N 47503) и от 5 февраля 2019 г. N 48н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 февраля 2019 г., регистрационный N 53908).

В случае выявления в ходе оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях заболеваний (состояний) челюстно-лицевой области медицинская помощь пациенту оказывается в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи населению по профилю "челюстно-лицевая хирургия" <4>.
--------------------
<4> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 июня 2019 г. N 422н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "челюстно-лицевая хирургия" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 августа 2019 г., регистрационный N 55783).

12. Рентгенологические исследования взрослому населению при стоматологических заболеваниях выполняются в соответствии с Правилами проведения рентгенологических исследований <5>.

--------------------
<5> Пункт 19 части 2 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2013, N 48, ст. 6165).

Выполнение рентгенологических исследований в кабинете стоматологии общей практики, кабинете терапевтической стоматологии, кабинете хирургической стоматологии, кабинете ортопедической стоматологии, ортодонтическом кабинете, стоматологическом кабинете в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования и дополнительного профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях, мобильном стоматологическом кабинете с применением дентального рентгеновского аппарата с цифровым приемником изображения (радиовизиограф), включенного в стандарты оснащения, предусмотренные приложениями к настоящему Порядку, не требует наличия у медицинской организации лицензии на выполнение работ (услуг) по рентгенологии. (в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)
13. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях может быть оказана с применением телемедицинских технологий путем организации и проведения консультаций и (или) участия в консилиуме врачей в соответствии с Порядком организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий <6>.

--------------------
<6> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. N 965н "Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 января 2018 г., регистрационный N 49577).

14. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях, осуществляют свою деятельность в соответствии с приложениями N 1 - 15 к настоящему Порядку.
15. Медицинскими показаниями к оказанию специализированной медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях в экстренной и неотложной формах являются воспалительные заболевания полости рта, в том числе слизистой оболочки рта, языка, слюнных желез различной этиологии и локализации.
16. При сочетанных и комбинированных травмах, заболеваниях специализированная медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается врачами стоматологического профиля с привлечением с привлечением врачей-специалистов по специальностям, предусмотренным Номенклатурой специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование <7>.
--------------------
<7> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 октября 2015 г. N 700н "О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 ноября 2015 г., регистрационный N 39696), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 октября 2016 г. N 771н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный N 44926) и от 9 декабря 2019 г. N 996н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 января 2020 г., регистрационный N 57174).

Приложение N 1
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. N 786н

ПРАВИЛА
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ (КАБИНЕТА, ЛАБОРАТОРИИ)
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности стоматологического отделения (кабинета, лаборатории), являющегося структурным подразделением медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях в амбулаторных условиях (далее соответственно - стоматологическое отделение, кабинет, лаборатория, медицинская организация).
2. Для обеспечения функций стоматологического отделения в его структуре рекомендуется предусматривать следующие подразделения:
кабинет стоматологии общей практики;
кабинет терапевтической стоматологии;
кабинет хирургической стоматологии;
кабинет ортопедической стоматологии;
стоматологическая (зуботехническая) лаборатория;
ортодонтический кабинет;
физиотерапевтический кабинет;
рентгенологический кабинет.
Входящие в структуру стоматологического отделения кабинеты, лаборатория могут создаваться как самостоятельные структурные подразделения медицинской организации.
3. Структура и штатная численность стоматологического отделения, кабинета, лаборатории устанавливаются руководителем медицинской организации, в которой создается структурное подразделение, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения, а также с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 2 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.
Рекомендуемые штатные нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.
4. Заведующий стоматологическим отделением, кабинетом, лабораторией назначается на должность и освобождается от нее руководителем медицинской организации.
На должность заведующего стоматологическим отделением, кабинетом, лабораторией назначается медицинский работник, соответствующий Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" <1> (далее - Квалификационные требования) по специальностям "стоматология общей практики", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "ортодонтия", "организация здравоохранения и общественное здоровье", а также профессиональному стандарту "Специалист в области здравоохранения и общественного здоровья" <2>.

--------------------
<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. N 707н "Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный N 39438), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2017 г., регистрационный N 47273).
<2> Приказ Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. N 768н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2017 г., регистрационный N 49047).

5. На должность врача-стоматолога стоматологического отделения, кабинета, лаборатории назначается медицинский работник, соответствующий Квалификационным требованиям по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "ортодонтия".
6. На должности специалистов со средним профессиональным (медицинским) образованием стоматологического отделения, кабинета, лаборатории назначаются медицинские работники, соответствующие Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием <3>, по специальностям "стоматология", "стоматология ортопедическая", "стоматология профилактическая", "сестринское дело".
--------------------
<3> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 2016 г. N 83н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2016 г., регистрационный N 41337).

7. Оснащение стоматологического отделения, кабинета, лаборатории осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 3 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.
В медицинской организации, в структуре которой создаются стоматологические отделения, кабинеты, лаборатории, предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора и укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, укомплектованной в соответствии с требованиями к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи <3.1>. (в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)
--------------------
<3.1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 января 2018 г. N 1н "Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 марта 2018 г., регистрационный N 50291). (в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)

8. Основными функциями стоматологического отделения, кабинета, лаборатории являются:
оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях;
организация и проведение профилактических осмотров и санации рта взрослого населения, в том числе в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования и дополнительного профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях;
диспансерное наблюдение за пациентами с патологией зубочелюстной системы;
выявление пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями, деформациями и предпосылками их развития, дефектами коронок зубов и зубных рядов с последующим их направлением в подразделение стоматологической поликлиники соответствующего профиля;
при наличии медицинских показаний направление пациентов на лечение в стационарных условиях в отделение челюстно-лицевой хирургии медицинской организации, а также в специализированные медицинские организации;
внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний;
изготовление зубных протезов, челюстно-лицевых протезов и ортодонтических аппаратов;
проведение санитарно-гигиенического обучения, в том числе с привлечением среднего медицинского персонала (гигиенист стоматологический);
представление отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти <4>, сбор и представление первичных данных о медицинской деятельности для информационных систем в сфере здравоохранения <5>.
--------------------
<4> Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2019, N 22, ст. 2675) (далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ).
<5> Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2017, N 31, ст. 4791).

Приложение N 2
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. N 786н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ (КАБИНЕТА, ЛАБОРАТОРИИ)

N п/п	Наименование должности	Количество должностей	
1.	Заведующий стоматологическим отделением - врач-специалист	1 на 8 должностей врачей-стоматологов всех специальностей	
2.	Заведующий ортопедическим отделением, заведующий ортодонтическим отделением - врач-специалист	1 при наличии не менее 4-х должностей врачей - стоматологов-ортопедов и (или) врачей-ортодонтов	
3.	Заведующий стоматологическим кабинетом (разных профилей) - врач-специалист	0,5 на кабинет при наличии не менее 2-х должностей врачей стоматологического профиля	
4.	Заведующий производством учреждений (отделов, отделений, лабораторий) зубопротезирования	1 (для лабораторий, в штате которых предусмотрено не менее 10 должностей зубных техников)	
5.	Старшая медицинская сестра	1 на 1 должность заведующего отделением, 0,5 на кабинет при наличии не менее 2-х должностей врачей стоматологического профиля	
6.	Старший зубной техник	1 вместо должности зубного техника (для поликлиник, в которых предусмотрено не менее 15 должностей зубных техников, а также на каждые 10 должностей зубных техников, свыше 15 должностей зубных техников)	
7.	Врач-стоматолог (врач - стоматолог-терапевт, зубной врач)	5 на 10 000 человек взрослого населения	
8.	Врач - стоматолог-хирург	1,5 на 10 000 человек взрослого населения	
9.	Врач - стоматолог-ортопед	1,5 на 10 000 человек взрослого городского населения;
0,7 на 10 000 человек взрослого сельского населения;
0,8 на 10 000 человек взрослого населения других населенных пунктов	
10.	Врач-ортодонт	1 на 10 000 человек взрослого городского населения;
0,5 на 10 000 человек взрослого населения других населенных пунктов	
11.	Врач - анестезиолог-реаниматолог	0,25 на 10 000 человек взрослого городского населения;
0,12 на 10 000 человек взрослого населения других населенных пунктов	
12.	Врач-рентгенолог	1 на 15 000 рентгеновских снимков в год	
13.	Медицинская сестра	1 на 1 должность врача стоматолога-хирурга
1 на 2 должности других врачей стоматологического профиля	
14.	Гигиенист стоматологический	1 на 6 должностей врача стоматологического профиля в отделении, 0,5 на кабинет при наличии не менее 2-х должностей врачей стоматологического профиля	
15.	Медицинская сестра - анестезист	1,5 на 1 должность врача - анестезиолога-реаниматолога	
16.	Зубной техник	2,5 на 1 должность врача - стоматолога-ортопеда;
2 на должность врача-ортодонта	
17.	Рентгенолаборант	1 в смену	
18.	Медицинская сестра по физиотерапии	1 на 15 000 условных процедурных единиц в год	
19.	Медицинский статистик	1 на 20 должностей врача стоматологического профиля	
20.	Медицинский регистратор	1 на 6 должностей врача-специалиста	
21.	Сестра-хозяйка	1 на отделение	
22.	Санитарка	1 на:
1 должность врача - стоматолога-хирурга;
2 должности врача-стоматолога других специальностей;
2 должности врача - стоматолога-ортопеда и врача ортодонта;
2 должности медицинских сестер отделения физиотерапии; регистратуру;
20 должностей зубных техников	

Приложение N 3
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. N 786н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ (КАБИНЕТА, ЛАБОРАТОРИИ)
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)

1. Стандарт оснащения кабинета стоматологии общей практики

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	119630	Установка стоматологическая	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом	не менее 1	
2 <2>	122760	Стерилизатор газовый формальдегидный	Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения	1	
	125800	Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий			
	330780	Стерилизатор паровой			
	125810	Стерилизатор паровой для неупакованных изделий			
	150480	Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода			
	173090	Стерилизатор сухожаровой			
	183670	Стерилизатор химический жидкостный			
	188040	Стерилизатор-кипятильник			
	211070	Стерилизатор этиленоксидный			
	211110	Стерилизатор этиленоксидный/паровой			
	215790	Стерилизатор плазменный			
	237470	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода			
	253700	Стерилизатор паровой			
	291960	Стерилизатор электролитический			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
3. Пункт утратил силу.	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	
4	185950	Система дистилляционной очистки воды	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной	1	
5	121300	Система анализа состояния пульпы зуба	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)	1 на отделение (кабинет)	
6	127410	Система ультразвуковая для очистки корневых каналов/снятия зубных отложений	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС	не менее 1 на рабочее место врача	
7 <2>	209330	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)	не менее 1 комплекта (на отделение/кабинет)	
	191300	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая			
	191230	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая			
	173230	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая			
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	
8 <2>.	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов	Емкости для дезинфекции инструментов	не менее 1	
	185890	Контейнер для стерилизации			
	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов			
9 <2>.	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
10.	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов	не менее 1	
11.	118770	Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии	не менее 3 на рабочее место врача	
12.	113870	Компрессор воздушный для медицинских изделий	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха	с учетом расчетной мощности	
13.	121250	Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС	1	
14 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			
15.	282070	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)	не менее 2	
16 <2>	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
17.	216740	Наконечник бормашины стоматологической, пневматический	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики	не менее 2 на рабочее место	
18. <2>	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на отделение	
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления			
19. <2>	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
20.	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик стоматологический	1	
21.	121630	Табурет стоматолога	Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
22. Пункт утратил силу.	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	
23 <2>	119180	Шкаф для стоматологических инструментов	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов	1	
	260470	Стеллаж общего назначения			
	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств			
	270000	Шкаф медицинский для инструментов			
24.	170630	Щипцы для удаления зубов	Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте	не менее 15 на рабочее место врача	
25.	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник для хранения медикаментов	1 на медицинскую организацию	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	
26.	103830	Элеватор корневой	Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте	не менее 5 на рабочее место врача	

2. Стандарт оснащения кабинета терапевтической стоматологии

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	119630	Установка стоматологическая	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом	не менее 1	
2 <2>	122760	Стерилизатор газовый формальдегидный	Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения	1	
	125800	Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий			
	330780	Стерилизатор паровой			
	125810	Стерилизатор паровой для неупакованных изделий			
	150480	Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода			
	173090	Стерилизатор сухожаровой			
	183670	Стерилизатор химический жидкостный			
	188040	Стерилизатор-кипятильник			
	211070	Стерилизатор этиленоксидный			
	211110	Стерилизатор этиленоксидный/паровой			
	215790	Стерилизатор плазменный			
	237470	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода			
	253700	Стерилизатор паровой			
	291960	Стерилизатор электролитический			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
3. Пункт утратил силу.	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	
4	185950	Система дистилляционной очистки воды	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной	1	
5	121300	Система анализа состояния пульпы зуба	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)	1 на отделение (кабинет)	
6	147770	Апекслокатор эндодонтический	Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор)	не менее 1 на кабинет	
7.	127410	Система ультразвуковая для очистки корневых каналов/снятия зубных отложений	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер), при отсутствии в МРУ и УС	не менее 1 на рабочее место врача	
8 <2>.	209330	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)	не менее 1 комплекта (на отделение/кабинет)	
	191300	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая			
	191230	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая			
	173230	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая			
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	
9 <2>.	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов	Емкости для дезинфекции инструментов	не менее 1	
	185890	Контейнер для стерилизации			
	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов			
10 <2>.	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
11.	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов	не менее 1	
12.	118770	Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии	не менее 3 на рабочее место врача	
13.	113870	Компрессор воздушный для медицинских изделий	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха	по расчетной мощности	
14 <2>.	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			
15.	121250	Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС	1	
16.	282070	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2	
17 <2>.	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
18 <2>.	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
19.	216740	Наконечник бормашины стоматологической, пневматический	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики	не менее 2 на рабочее место	
20. Пункт утратил силу.	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	
21 <2>.	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на отделение	
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления			
22 <2>.	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
23.	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик стоматологический	1	
24.	121630	Табурет стоматолога	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
25 <2>.	119180	Шкаф для стоматологических инструментов	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов	1	
	260470	Стеллаж общего назначения			
	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств			
	270000	Шкаф медицинский для инструментов			
26.	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник для хранения медикаментов	1 на медицинскую организацию	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	

3. Стандарт оснащения кабинета хирургической стоматологии

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	119630	Установка стоматологическая	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический.
Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом	не менее 1	
2 <2>	122760	Стерилизатор газовый формальдегидный	Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения	1	
	125800	Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий			
	330780	Стерилизатор паровой			
	125810	Стерилизатор паровой для неупакованных изделий			
	150480	Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода			
	173090	Стерилизатор сухожаровой			
	183670	Стерилизатор химический жидкостный			
	188040	Стерилизатор-кипятильник			
	211070	Стерилизатор этиленоксидный			
	211110	Стерилизатор этиленоксидный/паровой			
	215790	Стерилизатор плазменный			
	237470	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода			
	253700	Стерилизатор паровой			
	291960	Стерилизатор электролитический			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
3. Пункт утратил силу.	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	
4	185950	Система дистилляционной очистки воды	Аквадистиллятор (медицинский) при отсутствии центральной стерилизационной	1	
5 <2>	209330	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)	не менее 1 комплекта (отделение/кабинет)	
	191300	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая			
	191230	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая			
	173230	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая			
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	
6 <2>	260500	Система электрохирургическая	Диатермокоагулятор хирургический, стоматологический при отсутствии в МРУ и УС	1 на рабочее место	
	119890	Система диатермической электрохирургии стоматологическая			
7 <2>	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов	Емкости для дезинфекции инструментов	не менее 1	
	185890	Контейнер для стерилизации			
	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов			
8 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
9.	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов	не менее 1	
10 <2>	249380	Зажим гемостатический	Зажим кровоостанавливающий в ассортименте	не менее 3 наименований	
	249460	Зажим гемостатический, для мелких сосудов			
	338120	Зажим гемостатический для наружного применения			
11.	256810	Зонд глазной	Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез	не менее 3 на кабинет	
12.	118770	Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии	не менее 3 на рабочее место врача	
13.	282070	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место	
14 <2>	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на отделение	
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления			
15. Пункт утратил силу.	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	
16 <2>	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
17.	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик стоматологический	1	
18.	121630	Табурет стоматолога	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
19.	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник для медикаментов	не менее 1 на кабинет	
20.	170630	Щипцы для удаления зубов	Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте	не менее 15 на рабочее место врача	
21.	103830	Элеватор корневой	Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте	не менее 5 на рабочее место врача	

4. Стандарт оснащения кабинета ортопедической стоматологии

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	119630	Установка стоматологическая	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом	не менее 1	
2 <2>	122760	Стерилизатор газовый формальдегидный	Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения	1	
	125800	Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий			
	330780	Стерилизатор паровой			
	125810	Стерилизатор паровой для неупакованных изделий			
	150480	Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода			
	173090	Стерилизатор сухожаровой			
	183670	Стерилизатор химический жидкостный			
	188040	Стерилизатор-кипятильник			
	211070	Стерилизатор этиленоксидный			
	211110	Стерилизатор этиленоксидный/паровой			
	215790	Стерилизатор плазменный			
	237470	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода			
	253700	Стерилизатор паровой			
	291960	Стерилизатор электролитический			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
3. Пункт утратил силу.	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	
4	185950	Система дистилляционной очистки воды	Аквадистиллятор (медицинский) при отсутствии центральной стерилизационной	1	
5 <2>	209330	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)	не менее 1 комплекта (на отделение/кабинет)	
	191300	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая			
	191230	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая			
	173230	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая			
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	
6 <2>	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов	Емкости для дезинфекции инструментов	не менее 1	
	185890	Контейнер для стерилизации			
	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов			
7 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
8.	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов	не менее 1	
9.	113870	Компрессор воздушный для медицинских изделий	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха	по расчетной мощности	
10 <2>.	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			
11.	121250	Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС	1	
12	282070	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2	
13 <2>	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
14 <2>	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
15.	216740	Наконечник бормашины стоматологической, пневматический	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики	не менее 2 на рабочее место	
16 <2>	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на отделение	
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления			
17 <2>	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
18.	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик стоматологический	1	
19.	121630	Табурет стоматолога	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
20 <2>	119180	Шкаф для стоматологических инструментов	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов	1	
	260470	Стеллаж общего назначения			
	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств			
	270000	Шкаф медицинский для инструментов			
21.	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник для хранения медикаментов	1 на медицинскую организацию	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	
22. Пункт утратил силу.	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	

5. Стандарт оснащения стоматологической (зуботехнической) лаборатории

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации <1>	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	118430	Артикулятор стоматологический	Аппараты для воспроизведения движений нижней челюсти (артикулятор, окклюдатор)	не менее 1 на рабочее место	
	336360	Окклюдатор зуботехнический			
2	120570	Бормашина зуботехническая	Бормашина зуботехническая при отсутствии в комплектации стола зуботехнического	1 на рабочее место зубного техника	
3	120270	Смеситель для стоматологического слепочного материала	Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы и силикона	1 на лабораторию	
4	124500	Весы аналитические механические	Весы медицинские настольные (от 2 граммов до 1 килограмма)	1 на лабораторию	
5	110300	Нож для гипса	Гипсовый нож зуботехнический	1 на рабочее место зубного техника	
6	122340	Инструмент моделировочный для зуботехнического воска	Горелка зуботехническая с подводом газа или спиртовка или электрошпатель зуботехнический	1 на рабочее место зубного техника	
7.	100380	Компрессор воздушный трубопроводной системы/источника газа	Компрессор стоматологический централизованный	по расчетной мощности	
8 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			
9 <2>	122340	Инструмент моделировочный для зуботехнического воска	Моделировочные шпатели зуботехнические	1 набор на рабочее место зубного техника	
	121620	Шпатель стоматологический, многоразового использования			
10. <2>	122030	Система стоматологическая аспирационная	Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим	1 на рабочее место зубного техника	
	121910	Система стоматологическая аспирационная, нехирургическая			
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	
11.	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов	Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)	1	
12.	341940	Стол зуботехнический	Рабочий зуботехнический стол, оснащенный местной вытяжкой, индивидуальным светильником, микромотором, подачей воздуха под давлением, турбиной, горелкой, электрошпателем	1 на рабочее место зубного техника	
13 <2>	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник зуботехнический при отсутствии в комплектации стола зуботехнического	1 на рабочее место зубного техника	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
14 <2>	261570	Стеллаж лабораторный	Стол лабораторный для работы с материалами	1	
	341940	Стол зуботехнический			
15 <2>	121630	Табурет стоматолога	Стул зубного техника с оснащением при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим	1 на рабочее место зубного техника	
	260310	Табурет/стул общего назначения			
16.	120640	Мотор зуботехнической бормашины	Шлиф-мотор стоматологический с защитным экраном и пылеуловителем для полировки зубных протезов	1 на 5 рабочих мест зубного техника	
17. Пункт утратил силу.	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	
18 <2>	119180	Шкаф для стоматологических инструментов	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов	1	
	260470	Стеллаж общего назначения			
	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств			
	270000	Шкаф медицинский для инструментов			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1.	Полировочный станок с пылеуловителем (при работе с драгоценными металлами)	1	

6. Стандарт оснащения ортодонтического кабинета

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	119630	Установка стоматологическая	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом.	не менее 1	
2 <2>	122760	Стерилизатор газовый формальдегидный	Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения	1	
	125800	Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий			
	330780	Стерилизатор паровой			
	125810	Стерилизатор паровой для неупакованных изделий			
	150480	Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода			
	173090	Стерилизатор сухожаровой			
	183670	Стерилизатор химический жидкостный			
	188040	Стерилизатор-кипятильник			
	211070	Стерилизатор этиленоксидный			
	211110	Стерилизатор этиленоксидный/паровой			
	215790	Стерилизатор плазменный			
	237470	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода			
	253700	Стерилизатор паровой			
	291960	Стерилизатор электролитический			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
3. Пункт утратил силу.	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	
4	185950	Система дистилляционной очистки воды	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной	1	
5. Пункт утратил силу.	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	
6 <2>	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов	Емкости для дезинфекции инструментов	не менее 1	
	185890	Контейнер для стерилизации			
	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов			
7 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
8.	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов	не менее 1	
9.	113870	Компрессор воздушный для медицинских изделий	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха	по расчетной мощности	
10 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			
11.	121250	Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС	1	
12.	282070	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)	не менее 2	
13.	236490	Щипцы ортодонтические	Набор щипцов ортодонтических и зажимов	20 на рабочее место	
14 <2>	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
15 <2>	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
16.	216740	Наконечник бормашины стоматологической, пневматический	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики	не менее 2 на рабочее место	
17 <2>	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на отделение	
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления			
18 <2>	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
19.	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик стоматологический	1	
20.	121630	Табурет стоматолога	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
21 <2>	119180	Шкаф для стоматологических инструментов	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов	1	
	260470	Стеллаж общего назначения			
	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств			
	270000	Шкаф медицинский для инструментов			
22.	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник для хранения медикаментов	1 на медицинскую организацию	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	
23 <2>	209330	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)	не менее 1 комплекта (на отделение/кабинет)	
	191300	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая			
	191230	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая			
	173230	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая			
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	
24. Пункт утратил силу.	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	

7. Стандарт оснащения физиотерапевтического кабинета

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	122760	Стерилизатор газовый формальдегидный	Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения	1	
	125800	Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий			
	330780	Стерилизатор паровой			
	125810	Стерилизатор паровой для неупакованных изделий			
	150480	Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода			
	173090	Стерилизатор сухожаровой			
	183670	Стерилизатор химический жидкостный			
	188040	Стерилизатор-кипятильник			
	211070	Стерилизатор этиленоксидный			
	211110	Стерилизатор этиленоксидный/паровой			
	215790	Стерилизатор плазменный			
	237470	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода			
	253700	Стерилизатор паровой			
	291960	Стерилизатор электролитический			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
2	185950	Система дистилляционной очистки воды	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной	1	
3. Пункт утратил силу.	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	
4 <2>	252490	Система микроволновой диатермической терапии	Аппарат для УВЧ-терапии	не менее 1	
	335360	Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная			
	293180	Система коротковолновой диатермической терапии, профессиональная			
	285040	Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная			
	132060	Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии, профессиональный			
5	146060	Система ионофореза для доставки лекарственных средств, многоразового использования	Аппарат для электро(фоно)фореза, для гальванизации, лекарственного электрофореза	не менее 1	
6 <2>	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов	Емкости для дезинфекции инструментов	не менее 1	
	185890	Контейнер для стерилизации			
	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов			
7 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
8.	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для утилизации одноразовых инструментов	не менее 1 <2>	
9.	113870	Компрессор воздушный для медицинских изделий	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха	по расчетной мощности	
10 <2>	119330	Кресло стоматологическое, с электропитанием	Кресло стоматологическое при отсутствии УС	1 на рабочее место	
	119390	Кресло стоматологическое, механическое			
11. <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			
12.	282070	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)	1	
13. <2>	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на отделение	
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления	 		
14. <2>	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
15.	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик стоматологический	1	
16.	121630	Табурет стоматолога	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
17. <2>	119180	Шкаф для стоматологических инструментов	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов	1	
	260470	Стеллаж общего назначения			
	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств			
	270000	Шкаф медицинский для инструментов			
18.	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник для хранения медикаментов	1 на медицинскую организацию	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	
19. Пункт утратил силу.	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Стол письменный для врача	1 на рабочее место врача	

--------------------
<1> Часть 2 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).
<2> Необходимо наличие одной из указанных позиций.
<3> Сноска утратила силу. (в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)

Приложение N 4
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. N 786н

ПРАВИЛА
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИЗЫВНЫХ ПУНКТАХ, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)

1. Настоящие Правила определяют организацию деятельности стоматологического кабинета в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования и дополнительного профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и организациях (далее - стоматологический кабинет).
2. Стоматологический кабинет организуется как структурное подразделение стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации либо как структурное подразделение образовательной организации, организации, предприятия.
3. Медицинская помощь в стоматологических кабинетах оказывается врачами-стоматологами, врачами - стоматологами-терапевтами и гигиенистами стоматологическими стоматологического кабинета либо входящими в штат подразделений стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации.
4. При отсутствии стоматологических кабинетов, указанных в пункте 2 настоящих Правил, медицинская помощь обучающимся в образовательных организациях, призывникам в призывных пунктах и сотрудникам предприятий и организаций при стоматологических заболеваниях оказывается в стоматологических поликлиниках или стоматологических отделениях (кабинетах) медицинских организаций.
5. Структура и штатная численность стоматологического кабинета утверждаются с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 5 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.
Рекомендуемые штатные нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.
6. На должность заведующего стоматологическим кабинетом назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" <1> (далее - Квалификационные требования), по специальностям "стоматология общей практики", "стоматология терапевтическая", а также профессиональному стандарту "Специалист в области здравоохранения и общественного здоровья" <2>.

--------------------
<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. N 707н "Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный N 39438), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2017 г., регистрационный N 47273).
<2> Приказ Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. N 768н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2017 г., регистрационный N 49047).

7. На должность врача-стоматолога стоматологического кабинета назначается медицинский работник, соответствующий Квалификационным требованиям по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология терапевтическая".
8. На должности специалистов со средним профессиональным (медицинским) образованием назначаются медицинские работники, соответствующие Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием <3>, по специальностям "стоматология", "стоматология ортопедическая", "стоматология профилактическая", "сестринское дело".
--------------------
<3> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 2016 г. N 83н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2016 г., регистрационный N 41337).

9. Оснащение стоматологического кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 6 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.
В стоматологическом кабинете предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора и укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, укомплектованной в соответствии с требованиями к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи <3.1>. (в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)
--------------------
<3.1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 января 2018 г. N 1н "Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 марта 2018 г., регистрационный N 50291). (в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)

10. Основными функциями стоматологического кабинета являются:
выявление заболеваний зубов, пародонта и слизистой оболочки рта, лечение их неосложненных форм и направление пациентов с осложненными формами указанных заболеваний к врачу-стоматологу, врачу - стоматологу-терапевту, врачу - стоматологу-хирургу, врачу - стоматологу-ортопеду, врачу-ортодонту в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение медицинской организации;
выявление пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и предпосылками их развития, дефектами коронок зубов и зубных рядов с направлением их к врачу-стоматологу соответствующего стоматологического профиля в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение медицинской организации;
проведение мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний, осуществление гигиенического образования и обучения рациональной гигиене рта;
методическое обеспечение рационального питания с целью профилактики стоматологических заболеваний;
предоставление информации о деятельности стоматологического кабинета, данных о состоянии стоматологического здоровья обслуживаемого контингента и предложений по организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья, руководству медицинской организации, в структуру которого он входит;
внедрение в клиническую практику современных достижений в области оказания медицинской помощи и проведение анализа эффективности их применения.
представление отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти <4>, сбор и представление первичных данных о медицинской деятельности для информационных систем в сфере здравоохранения <5>.
--------------------
<4> Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2019, N 22, ст. 2675) (далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ).
<5> Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2017, N 31, ст. 4791).

Приложение N 5
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. N 786н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИЗЫВНЫХ ПУНКТАХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ

N п/п	Наименование должности	Количество должностей	
1.	Заведующий - врач-специалист	0,5 на кабинет при наличии не менее 2 должностей врачей стоматологического профиля	
2.	Врач-стоматолог (врач - стоматолог-терапевт)	1 на 2000 человек взрослого населения, но не менее 1 должности на кабинет (не более 2-х должностей на 1 кресло при двухсменной работе)	
3.	Зубной врач	Вводится по ведомости замены по нормативам врача-стоматолога	
4.	Медицинская сестра	1 на 1 должность врача стоматологического профиля	
5.	Гигиенист стоматологический	1 на кабинет (при наличии рабочего места)	
6.	Санитарка	1 на 2 должности врачей стоматологического профиля, но не менее 1 должности на кабинет	

Приложение N 6
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. N 786н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИЗЫВНЫХ ПУНКТАХ, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	119630	Установка стоматологическая	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели))
или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом	не менее 1	
2 <2>	122760	Стерилизатор газовый формальдегидный	Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения	1	
	125800	Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий			
	330780	Стерилизатор паровой			
	125810	Стерилизатор паровой для неупакованных изделий			
	150480	Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода			
	173090	Стерилизатор сухожаровой			
	183670	Стерилизатор химический жидкостный			
	188040	Стерилизатор-кипятильник			
	211070	Стерилизатор этиленоксидный			
	211110	Стерилизатор этиленоксидный/паровой			
	215790	Стерилизатор плазменный			
	237470	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода			
	253700	Стерилизатор паровой			
	291960	Стерилизатор электролитический			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
3. Пункт утратил силу.	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	 	
4	185950	Система дистилляционной очистки воды	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной	1	
5	121300	Система анализа состояния пульпы зуба	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)	1 на кабинет	
6 <2>	209330	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)	1 комплект на кабинет	
	191300	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая			
	191230	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая			
	173230	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая			
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	 	
7 <2>	260500	Система электрохирургическая	Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС	1 на рабочее место	
	119890	Система диатермической электрохирургии стоматологическая			
8 <2>	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов	Емкости для дезинфекции инструментов	не менее 1	
	185890	Контейнер для стерилизации	 		
	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов	 		
9 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов	 		
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями	 		
10	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов	не менее 1	
11	118770	Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии	не менее 3 на рабочее место врача	
12	113870	Компрессор воздушный для медицинских изделий	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха	с учетом расчетной мощности	
13	121250	Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС	1	
14 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			
15.	282070	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)	не менее 2	
16 <2>	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
17 <2>	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
18.	216740	Наконечник бормашины стоматологической, пневматический	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики	не менее 2 на рабочее место	
19 <2>	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
22.	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик стоматологический	1	
В электронном документе нумерация пунктов соответствует официальному источнику.	
23.	121630	Табурет стоматолога	Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
24. Пункт утратил силу.	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	 	
25 <2>	119180	Шкаф для стоматологических инструментов	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов	1	
	260470	Стеллаж общего назначения			
	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств			
	270000	Шкаф медицинский для инструментов			
26.	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник для хранения медикаментов	1 (на отделение/кабинет)	

--------------------
<1> Часть 2 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).
<2> Необходимо наличие одной из указанных позиций.
<3> Сноска утратила силу. (в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)

Приложение N 7
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. N 786н

ПРАВИЛА
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОБИЛЬНОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)

1. Настоящие Правила определяют организацию деятельности мобильного стоматологического кабинета (далее - кабинет).
2. Кабинет организуется как структурное подразделение стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации.
3. Кабинет организуется для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях вне стационарных помещений медицинской организации, в том числе в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, врачами-стоматологами или другими специалистами стоматологического профиля, входящими в штат подразделений стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации, с учетом территориальных особенностей и потребностей в медицинской помощи при стоматологических заболеваниях.
4. Структура и штатная численность кабинета утверждаются с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 8 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.
Рекомендуемые штатные нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.
5. На должность заведующего кабинетом назначается медицинский работник, соответствующий Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" <1> (далее - Квалификационные требования), по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология хирургическая", "стоматология ортопедическая", прошедший повышение квалификации по специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье", а также профессиональному стандарту "Специалист в области здравоохранения и общественного здоровья" <2>.

--------------------
<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. N 707н "Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный N 39438), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2017 г., регистрационный N 47273).
<2> Приказ Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. N 768н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2017 г., регистрационный N 49047).

6. На должность врача-специалиста кабинета назначается медицинский работник, соответствующий Квалификационным требованиям по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология хирургическая", "стоматология ортопедическая".
7. На должности специалистов со средним профессиональным (медицинским) образованием назначаются медицинские работники, соответствующие Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием <3>, по специальностям "стоматология", "стоматология ортопедическая", "стоматология профилактическая", "сестринское дело".
--------------------
<3> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 2016 г. N 83н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2016 г., регистрационный N 41337).

8. Оснащение кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 9 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.
В кабинете предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора и укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, укомплектованной в соответствии с требованиями к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи <3.1>. (в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)
--------------------
<3.1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 января 2018 г. N 1н "Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 марта 2018 г., регистрационный N 50291). (в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)

9. Основными функциями кабинета являются:
выявление и лечение заболеваний зубов, пародонта и слизистой оболочки рта, направление пациентов с осложненными формами заболеваний к врачам соответствующего стоматологического профиля в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение многопрофильной медицинской организации, в челюстно-лицевое отделение медицинской организации;
выявление и лечение пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и предпосылками их развития врачами-ортодонтами, а при их отсутствии выявление и направление к врачу-ортодонту в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение многопрофильной медицинской организации;
выявление и лечение (протезирование) пациентов с дефектами коронок зубов и зубных рядов, а при необходимости сложного протезирования направление пациентов в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение многопрофильной медицинской организации;
проведение мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний, осуществление гигиенического образования и обучения рациональной гигиене рта;
предоставление информации о деятельности кабинета, данных о состоянии стоматологического здоровья обслуживаемого контингента и предложений по организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья, руководству медицинской организации, в структуру которого он входит;
внедрение в клиническую практику современных достижений в области оказания медицинской помощи и проведение анализа эффективности их применения.
представление отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти <4>, сбор и представление первичных данных о медицинской деятельности для информационных систем в сфере здравоохранения <5>.

--------------------
<4> Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2019, N 22, ст. 2675) (далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ).
<5> Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2017, N 31, ст. 4791).

Приложение N 8
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. N 786н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ МОБИЛЬНОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

N п/п	Наименование должности	Количество должностей	
1.	Заведующий - врач-специалист	0,5	
2.	Врач-стоматолог (врач - стоматолог-ортопед)	1 на рабочую смену	
3.	Зубной врач	вводится по ведомости замены по нормативам врача-стоматолога	
4.	Медицинская сестра	1	
5.	Зубной техник	1 на 1 должность врача - стоматолога-ортопеда	
6.	Санитарка	1	

Приложение N 9
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. N 786н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ МОБИЛЬНОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	119630	Установка стоматологическая	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом	не менее 1	
2. <2>	122760	Стерилизатор газовый формальдегидный	Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения	1	
	125800	Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий			
	330780	Стерилизатор паровой			
	125810	Стерилизатор паровой для неупакованных изделий			
	150480	Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода			
	173090	Стерилизатор сухожаровой			
	183670	Стерилизатор химический жидкостный			
	188040	Стерилизатор-кипятильник			
	211070	Стерилизатор этиленоксидный			
	211110	Стерилизатор этиленоксидный/паровой			
	215790	Стерилизатор плазменный			
	237470	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода			
	253700	Стерилизатор паровой			
	291960	Стерилизатор электролитический			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
3. Пункт утратил силу.	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	 	
4 <2>.	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			
5 <2>	209330	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)	1 комплект на кабинет	
	191300	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая			
	191230	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая			
	173230	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая			
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	 	
6 <2>	260500	Система электрохирургическая	Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС	1 на рабочее место	
	119890	Система диатермической электрохирургии стоматологическая			
7 <2>	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов	Емкости для дезинфекции инструментов	не менее 1	
	185890	Контейнер для стерилизации			
	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов			
8. <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
9.	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов	не менее 1	
10.	118770	Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии	не менее 3 на рабочее место врача	
11.	113870	Компрессор воздушный для медицинских изделий	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха	с учетом расчетной мощности	
12.	121250	Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС	1	
13.	120750	Кабинет передвижной стоматологический	Мобильный стоматологический кабинет на базе автомобильного шасси (при комплектации кабинета дублированные позиции исключаются)	1	
14.	282070	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)	не менее 2	
15 <2>	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
16. <2>	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
17.	216740	Наконечник бормашины стоматологической, пневматический	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики	не менее 2 на рабочее место	
18. <2>	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
19.	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик стоматологический	1	
20.	121630	Табурет стоматолога	Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
21. Пункт утратил силу.	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	 	
22. <2>	119180	Шкаф для стоматологических инструментов	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов	1	
	260470	Стеллаж общего назначения			
	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств			
	270000	Шкаф медицинский для инструментов			
23.	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник для хранения медикаментов	1 на кабинет	

--------------------
<1> Часть 2 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).
<2> Необходимо наличие одной из указанных позиций.
<3> Сноска утратила силу. (в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)

Приложение N 10
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. N 786н

ПРАВИЛА
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)

1. Настоящие Правила определяют организацию деятельности стоматологической поликлиники, оказывающей медицинскую помощь взрослому населению со стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях (далее - стоматологическая поликлиника).
2. Стоматологическая поликлиника является самостоятельной медицинской организацией либо структурным подразделением многопрофильной медицинской организации, организуется для оказания первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденным настоящим приказом.
3. Структура и штатная численность стоматологической поликлиники устанавливаются руководителем медицинской организации, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения, а также с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 11 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.
Рекомендуемые штатные нормативы стоматологической поликлиники не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения
4. На должность главного врача стоматологической поликлиники, заведующего (заместителя главного врача) структурного подразделения, медицинской организации назначается медицинский работник, соответствующий Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" <1> (далее - Квалификационные требования), по специальностям "стоматология общей практики", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "ортодонтия" и "организация здравоохранения и общественное здоровье", а также профессиональному стандарту "Специалист в области здравоохранения и общественного здоровья" <2> (далее - профессиональный стандарт).
--------------------
<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. N 707н "Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный N 39438), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2017 г., регистрационный N 47273).
<2> Приказ Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. N 768н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2017 г., регистрационный N 49047).

5. На должность заведующего отделением (кабинетом) стоматологической поликлиники назначается медицинский работник, соответствующий Квалификационным требованиям по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "ортодонтия", прошедший повышение квалификации по специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье", а также профессиональному стандарту.
6. На должность заведующего дневным стационаром стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям по специальности "стоматология хирургическая", прошедший повышение квалификации по специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье", а также профессиональному стандарту.
7. На должность врача-специалиста отделения (кабинета) стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "ортодонтия".
8. Для обеспечения функций стоматологической поликлиники в ее структуре рекомендуется предусматривать следующие подразделения:
кабинет стоматологии общей практики;
лечебно-профилактическое отделение, включающее, в том числе стоматологические кабинеты в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования и дополнительного профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях;
отделение терапевтической стоматологии с кабинетами терапевтической стоматологии, пародонтологии, эндодонтии и лечения заболеваний слизистой оболочки рта;
отделение (кабинет) хирургической стоматологии;
отделение (кабинет) ортопедической стоматологии;
стоматологическую (зуботехническую) лабораторию;
ортодонтическое отделение (кабинет);
физиотерапевтический кабинет (отделение);
кабинет функциональной диагностики в стоматологии;
отделение (кабинет, группа) анестезиологии и реанимации;
смотровой кабинет;
рентгенологический кабинет;
стоматологический дневной стационар;
регистратуру;
организационно-методический кабинет;
централизованное стерилизационное отделение;
кабинет медицинской статистики.
9. Оснащение стоматологической поликлиники осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 12 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.
В стоматологической поликлинике предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора и укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, укомплектованной в соответствии с требованиями к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи <2.1>. (в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)
--------------------
<2.1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 января 2018 г. N 1н "Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 марта 2018 г., регистрационный N 50291). (в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)

10. Основными функциями стоматологической поликлиники являются:
оказание первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях;
организация и проведение профилактических медицинских осмотров и санации рта взрослого населения в организациях среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях;
организация диспансерного наблюдения за взрослым населением при стоматологических заболеваниях;
направление взрослого населения при стоматологических заболеваниях в специализированные отделения для оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях;
проведение ортопедического лечения взрослого населения с врожденными и приобретенными дефектами зубов, зубных рядов, альвеолярных отростков, челюстей
проведение комплексного ортодонтического лечения взрослого населения с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и деформациями;
экспертиза временной нетрудоспособности, выдача листков нетрудоспособности и рекомендаций по рациональному трудоустройству, направление в медико-социальные экспертные комиссии лиц с признаками стойкой утраты трудоспособности;
анализ стоматологической заболеваемости взрослого населения и разработка мероприятий по снижению и устранению причин, способствующих возникновению заболеваний и их осложнений;
внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний;
проведение санитарно-просветительской работы среди населения, в том числе с привлечением среднего медицинского персонала медицинских организаций, с использованием средств массовой информации;
представление отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти <3>, сбор и представление первичных данных о медицинской деятельности для информационных систем в сфере здравоохранения <4>.
--------------------
<3> Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2019, N 22 ст. 2675) (далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ).
<4> Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2017, N 31, ст. 4791).

Приложение N 11
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. N 786н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

N п/п	Наименование должности	Количество должностей	
1.	Главный врач	1	
2.	Заместитель главного врача по лечебной работе	1 (для поликлиник, в которых предусмотрено не менее 40 врачебных должностей, включая должность руководителя)	
4.	Заведующий стоматологическим отделением - врач-специалист	0,5 на кабинет при наличии не менее 2 должностей врачей-специалистов;
1 на поликлинику при наличии не менее 4 должностей врачей-специалистов;
1 на 12 должностей врачей-специалистов, но не более 3 должностей на структурное подразделение	
В электронном документе нумерация пунктов соответствует официальному источнику.	
5.	Заведующий дневным стационаром	0,5 должности врача - стоматолога-хирурга на 10 пациенто-мест	
6.	Главная медицинская сестра	1	
7.	Заведующий производством учреждений (отделов, отделений, лабораторий) зубопротезирования	1 (для поликлиник, в которых предусмотрено не менее 15 должностей зубных техников)	
8.	Старший зубной техник	1 вместо должности зубного техника (для поликлиник, в которых предусмотрено не менее 15 должностей зубных техников, а также на каждые 10 должностей зубных техников, свыше 15 должностей зубных техников)	
9.	Врач-стоматолог (врач - стоматолог-терапевт, зубной врач)	5 на 10 000 человек взрослого населения	
10.	Врач - стоматолог-хирург	1,5 на 10 000 человек взрослого населения	
11.	Врач - стоматолог-ортопед	1,5 на 10 000 человек взрослого городского населения;
0,7 на 10 000 человек взрослого сельского населения;
0,8 на 10 000 человек взрослого населения других населенных пунктов	
12.	Врач-ортодонт	1 на 10 000 человек взрослого городского населения;
0,5 на 10 000 человек взрослого населения других населенных пунктов	
13.	Врач - анестезиолог-реаниматолог <*>	0,25 на 10 000 человек взрослого городского населения;
0,12 на 10 000 человек взрослого населения других населенных пунктов	
14.	Врач-рентгенолог	1 на 15 000 рентгеновских снимков в год	
15.	Врач-физиотерапевт	0,15 на 10 000 взрослого населения	
16.	Медицинская сестра	1 на 1 должность врача стоматолога-хирурга;
1 на 2 должности других врачей стоматологического профиля	
17.	Гигиенист стоматологический	1 на 6 должностей врача стоматологического профиля	
18.	Медицинская сестра - анестезист <*>	1,5 на 1 должность врача - анестезиолога-реаниматолога	
19.	Зубной техник	2,5 на 1 должность врача - стоматолога-ортопеда;
2 на должность врача-ортодонта	
20.	Рентгенолаборант	1 в смену	
21.	Медицинская сестра по физиотерапии	1 на 15 000 условных процедурных единиц в год	
22.	Медицинский статистик	1 на 20 должностей врача стоматологического профиля	
23.	Медицинский регистратор	1 на 6 должностей врача-специалиста, но не менее 2 на медицинскую организацию	
24.	Старшая медицинская сестра	0,5 на кабинет при наличии не менее 2 должностей врачей стоматологического профиля, 1 на 1 должность заведующего отделением; 1 при наличии не менее 7 должностей медицинских регистраторов	
25.	Сестра-хозяйка	1	
26.	Санитарка	1 на:
1 должность врача - стоматолога-хирурга;
2 должности врача - стоматолога-терапевта, врача - стоматолога-ортопеда, врача-ортодонта;
2 должности медицинских сестер отделения физиотерапии;
20 должностей зубных техников	

--------------------
Примечания:
<*> В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 года N 919н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "анестезиология и реаниматология" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 декабря 2012 г., регистрационный N 26512), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 сентября 2018 г. N 625н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 октября 2018 г., регистрационный N 52591).

Приложение N 12
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. N 786н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)

1. Стандарт оснащения кабинета стоматологии общей практики

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	119630	Установка стоматологическая	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом	не менее 1	
2. <2>	122760	Стерилизатор газовый формальдегидный	Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения	1	
	125800	Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий			
	330780	Стерилизатор паровой			
	125810	Стерилизатор паровой для неупакованных изделий			
	150480	Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода			
	173090	Стерилизатор сухожаровой			
	183670	Стерилизатор химический жидкостный			
	188040	Стерилизатор-кипятильник			
	211070	Стерилизатор этиленоксидный			
	211110	Стерилизатор этиленоксидный/паровой			
	215790	Стерилизатор плазменный			
	237470	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода			
	253700	Стерилизатор паровой			
	291960	Стерилизатор электролитический			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
3. Пункт утратил силу.	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	
4.	185950	Система дистилляционной очистки воды	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной	1	
5.	121300	Система анализа состояния пульпы зуба	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)	1 на отделение (кабинет)	
6.	127410	Система ультразвуковая для очистки корневых каналов/снятия зубных отложений	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС	не менее 1 на рабочее место врача	
7. <2>	209330	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)	не менее 1 комплекта (на поликлинику/отделение/кабинет)	
	191300	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая			
	191230	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая			
	173230	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая			
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	
8. <2>	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов	Емкости для дезинфекции инструментов	не менее 1	
	185890	Контейнер для стерилизации			
	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов			
9. <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
10.	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов	не менее 1	
11.	118770	Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии	не менее 3 на рабочее место врача	
12.	113870	Компрессор воздушный для медицинских изделий	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха	с учетом расчетной мощности	
13.	121250	Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС	1	
14 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			
15.	282070	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)	не менее 2	
16. <2>	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
17.	216740	Наконечник бормашины стоматологической, пневматический	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики	не менее 2 на рабочее место	
18. <2>	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на отделение	
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления			
19. <2>	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
20.	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик стоматологический	1	
21.	121630	Табурет стоматолога	Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
22. Пункт утратил силу.	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	
23. <2>	119180	Шкаф для стоматологических инструментов	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов	1	
	260470	Стеллаж общего назначения			
	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств			
	270000	Шкаф медицинский для инструментов			
24.	170630	Щипцы для удаления зубов	Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте	не менее 15 на рабочее место врача	
25.	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник для хранения медикаментов	1 (на отделение/кабинет)	
26.	103830	Элеватор корневой	Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте	не менее 5 на рабочее место врача	

2. Стандарт оснащения кабинета терапевтической стоматологии

N п/п	Код вида Номенклатурной классификации медицинских изделий <1>	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	119630	Установка стоматологическая	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом	не менее 1	
2 <2>	122760	Стерилизатор газовый формальдегидный	Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения	1	
	125800	Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий			
	330780	Стерилизатор паровой			
	125810	Стерилизатор паровой для неупакованных изделий			
	150480	Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода			
	173090	Стерилизатор сухожаровой			
	183670	Стерилизатор химический жидкостный			
	188040	Стерилизатор-кипятильник			
	211070	Стерилизатор этиленоксидный			
	211110	Стерилизатор этиленоксидный/паровой			
	215790	Стерилизатор плазменный			
	237470	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода			
	253700	Стерилизатор паровой			
	291960	Стерилизатор электролитический			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
3. Пункт утратил силу.	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	
4	185950	Система дистилляционной очистки воды	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной	1	
5	121300	Система анализа состояния пульпы зуба	Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр)	1 на отделение (кабинет)	
6	147770	Апекслокатор эндодонтический	Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор)	не менее 1 на кабинет	
7.	127410	Система ультразвуковая для очистки корневых каналов/снятия зубных отложений	Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер), при отсутствии в МРУ и УС	не менее 1 на рабочее место врача	
8. <2>	209330	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)	не менее 1 комплекта (на поликлинику/ отделение/кабинет)	
	191300	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая			
	191230	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая			
	173230	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая			
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	
9. <2>	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов	Емкости для дезинфекции инструментов	не менее 1	
	185890	Контейнер для стерилизации			
	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов			
10. <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
11.	118770	Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии	не менее 3 на рабочее место врача	
12.	113870	Компрессор воздушный для медицинских изделий	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха	по расчетной мощности	
13 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			
14.	121250	Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС	1	
15.	282070	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2	
16. <2>	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
17. <2>	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
18.	216740	Наконечник бормашины стоматологической, пневматический	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики	не менее 2 на рабочее место	
19. Пункт утратил силу.	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	
20. <2>	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на отделение	
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления			
21. <2>	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
22.	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик стоматологический	1	
23.	121630	Табурет стоматолога	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
24. <2>	119180	Шкаф для стоматологических инструментов	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов	1	
	260470	Стеллаж общего назначения			
	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств			
	270000	Шкаф медицинский для инструментов			
25.	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник для хранения медикаментов	1 (на отделение/кабинет)	

3. Стандарт оснащения кабинета хирургической стоматологии

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	119630	Установка стоматологическая	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом	не менее 1	
2 <2>	122760	Стерилизатор газовый формальдегидный	Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения	1	
	125800	Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий			
	330780	Стерилизатор паровой			
	125810	Стерилизатор паровой для неупакованных изделий			
	150480	Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода			
	173090	Стерилизатор сухожаровой			
	183670	Стерилизатор химический жидкостный			
	188040	Стерилизатор-кипятильник			
	211070	Стерилизатор этиленоксидный			
	211110	Стерилизатор этиленоксидный/паровой			
	215790	Стерилизатор плазменный			
	237470	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода			
	253700	Стерилизатор паровой			
	291960	Стерилизатор электролитический			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
3. Пункт утратил силу.	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	
4	185950	Система дистилляционной очистки воды	Аквадистиллятор (медицинский) при отсутствии центральной стерилизационной	1	
5 <2>	209330	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)	не менее 1 комплекта (на поликлинику/ отделение/кабинет)	
	191300	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая			
	191230	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая			
	173230	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая			
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	
6 <2>	260500	Система электрохирургическая	Диатермокоагулятор хирургический, стоматологический при отсутствии в МРУ и УС	1 на поликлинику/ отделение/кабинет	
	119890	Система диатермической электрохирургии стоматологическая			
7. <2>	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов	Емкости для дезинфекции инструментов	не менее 1	
	185890	Контейнер для стерилизации			
	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов			
8. <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
9.	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов	не менее 1	
10 <2>	249380	Зажим гемостатический	Зажим кровоостанавливающий в ассортименте	не менее 3 наименований	
	249460	Зажим гемостатический, для мелких сосудов			
	338120	Зажим гемостатический для наружного применения			
11.	256810	Зонд глазной	Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез	не менее 3 на кабинет	
12.	118770	Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования	Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии	не менее 3 на рабочее место врача	
13.	282070	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место	
14 <2>.	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на отделение	
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления			
15. Пункт утратил силу.	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	
16 <2>.	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
17.	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик стоматологический	1	
18.	121630	Табурет стоматолога	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
19.	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник для медикаментов	не менее 1 на кабинет	
20.	170630	Щипцы для удаления зубов	Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте	не менее 15 на рабочее место врача	
21.	103830	Элеватор корневой	Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте	не менее 5 на рабочее место врача	

4. Стандарт оснащения кабинета ортопедической стоматологии

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	119630	Установка стоматологическая	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым сканером, пылесосом, негатоскопом	не менее 1	
2 <2>	122760	Стерилизатор газовый формальдегидный	Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения	1	
	125800	Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий			
	330780	Стерилизатор паровой			
	125810	Стерилизатор паровой для неупакованных изделий			
	150480	Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода			
	173090	Стерилизатор сухожаровой			
	183670	Стерилизатор химический жидкостный			
	188040	Стерилизатор-кипятильник			
	211070	Стерилизатор этиленоксидный			
	211110	Стерилизатор этиленоксидный/паровой			
	215790	Стерилизатор плазменный			
	237470	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода			
	253700	Стерилизатор паровой			
	291960	Стерилизатор электролитический			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
3. Пункт утратил силу.	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	
4	185950	Система дистилляционной очистки воды	Аквадистиллятор (медицинский) при отсутствии центральной стерилизационной	1	
5 <2>	209330	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)	не менее 1 комплекта (на поликлинику/ отделение/кабинет)	
	191300	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая			
	191230	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая			
	173230	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая			
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	
6 <2>	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов	Емкости для дезинфекции инструментов	не менее 1	
	185890	Контейнер для стерилизации			
	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов			
7 <2>	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
8.	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов	не менее 1	
9.	113870	Компрессор воздушный для медицинских изделий	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха	по расчетной мощности	
10 <2>.	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			
11.	121250	Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС	1	
12.	282070	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2	
13 <2>.	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
14 <2>.	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
15.	216740	Наконечник бормашины стоматологической, пневматический	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики	не менее 2 на рабочее место	
16 <2>.	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на отделение	
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления			
17 <2>.	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
18.	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик стоматологический	1	
19.	121630	Табурет стоматолога	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
20 <2>.	119180	Шкаф для стоматологических инструментов	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов	1	
	260470	Стеллаж общего назначения			
	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств			
	270000	Шкаф медицинский для инструментов			
21.	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник для хранения медикаментов	1 на отделение (кабинет)	
22. Пункт утратил силу.	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	

5. Стандарт оснащения стоматологической (зуботехнической) лаборатории

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	118430	Артикулятор стоматологический	Аппараты для воспроизведения движений нижней челюсти (артикулятор, окклюдатор)	не менее 1 на рабочее место	
	336360	Окклюдатор зуботехнический			
2	120570	Бормашина зуботехническая	Бормашина зуботехническая при отсутствии в комплектации стола зуботехнического	1 на рабочее место зубного техника	
3	120270	Смеситель для стоматологического слепочного материала	Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы и силикона	1 на лабораторию	
4	124500	Весы аналитические механические	Весы медицинские настольные (от 2 граммов до 1 килограмма)	1 на лабораторию	
5	110300	Нож для гипса	Гипсовый нож зуботехнический	1 на рабочее место зубного техника	
6	122340	Инструмент моделировочный для зуботехнического воска	Горелка зуботехническая с подводом газа или спиртовка или электрошпатель зуботехнический	1 на рабочее место зубного техника	
7.	100380	Компрессор воздушный трубопроводной системы/источника газа	Компрессор стоматологический централизованный	по расчетной мощности	
8 <2>.	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной	 		
9 <2>.	122340	Инструмент моделировочный для зуботехнического воска	Моделировочные шпатели зуботехнические	1 набор на рабочее место зубного техника	
	121620	Шпатель стоматологический, многоразового использования			
10. <2>	122030	Система стоматологическая аспирационная	Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим	1 на рабочее место зубного техника	
	121910	Система стоматологическая аспирационная, нехирургическая			
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	
11.	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов	Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)	1	
12.	341940	Стол зуботехнический	Рабочий зуботехнический стол, оснащенный местной вытяжкой, индивидуальным светильником, микромотором, подачей воздуха под давлением, турбиной, горелкой, электрошпателем	1 на рабочее место зубного техника	
13 <2>.	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник зуботехнический при отсутствии в комплектации стола зуботехнического	1 на рабочее место зубного техника	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
14 <2>.	261570	Стеллаж лабораторный	Стол лабораторный для работы с материалами	1	
	341940	Стол зуботехнический			
15 <2>.	260310	Табурет/стул общего назначения	Стул зубного техника с оснащением при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим	1 на рабочее место зубного техника	
	121630	Табурет стоматолога			
16.	120640	Мотор зуботехнической бормашины	Шлиф-мотор стоматологический с защитным экраном и пылеуловителем для полировки зубных протезов	1 на 5 рабочих мест зубного техника	
17. Пункт утратил силу.	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	
18 <2>.	119180	Шкаф для стоматологических инструментов	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов	1	
	260470	Стеллаж общего назначения			
	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств			
	270000	Шкаф медицинский для инструментов			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1.	Полировочный станок с пылеуловителем (при работе с драгоценными металлами)	1	

6. Стандарт оснащения ортодонтического кабинета

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	119630	Установка стоматологическая	Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога:
Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом.	не менее 1	
2 <2>	122760	Стерилизатор газовый формальдегидный	Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения	1	
	125800	Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий			
	330780	Стерилизатор паровой			
	125810	Стерилизатор паровой для неупакованных изделий			
	150480	Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода			
	173090	Стерилизатор сухожаровой			
	183670	Стерилизатор химический жидкостный			
	188040	Стерилизатор-кипятильник			
	211070	Стерилизатор этиленоксидный			
	211110	Стерилизатор этиленоксидный/паровой			
	215790	Стерилизатор плазменный			
	237470	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода			
	253700	Стерилизатор паровой			
	291960	Стерилизатор электролитический			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
3. Пункт утратил силу.	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	
4	185950	Система дистилляционной очистки воды	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной	1	
5. Пункт утратил силу.	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	
6 <2>	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов	Емкости для дезинфекции инструментов	не менее 1	
	185890	Контейнер для стерилизации			
	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов			
7 <2>.	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
8.	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для утилизации шприцев, игл и других одноразовых инструментов	не менее 1	
9.	113870	Компрессор воздушный для медицинских изделий	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха	по расчетной мощности	
10 <2>.	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			
11.	121250	Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая	Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС	1	
12.	282070	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)	не менее 2	
13.	236490	Щипцы ортодонтические	Набор щипцов ортодонтических и зажимов	20 на рабочее место	
14 <2>.	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
15 <2>.	119690	Наконечник стоматологической бормашины	Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС	не менее 2 на рабочее место	
	256310	Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети			
	282060	Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением			
16.	216740	Наконечник бормашины стоматологической, пневматический	Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики	не менее 2 на рабочее место	
17 <2>.	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на отделение	
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления			
18 <2>.	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
19.	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик стоматологический	1	
20.	121630	Табурет стоматолога	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
21 <2>.	119180	Шкаф для стоматологических инструментов	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов	1	
	260470	Стеллаж общего назначения			
	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств			
	270000	Шкаф медицинский для инструментов			
22.	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник для хранения медикаментов	1 (на отделение/кабинет)	
23 <2>.	209330	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая	Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии)	не менее 1 комплекта (на поликлинику/ отделение/кабинет)	
	191300	Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая			
	191230	Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая			
	173230	Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая			
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	
24. Пункт утратил силу.	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	

7. Стандарт оснащения физиотерапевтического кабинета

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	122760	Стерилизатор газовый формальдегидный	Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения	1	
	125800	Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий			
	330780	Стерилизатор паровой			
	125810	Стерилизатор паровой для неупакованных изделий			
	150480	Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода			
	173090	Стерилизатор сухожаровой			
	183670	Стерилизатор химический жидкостный			
	188040	Стерилизатор-кипятильник			
	211070	Стерилизатор этиленоксидный			
	211110	Стерилизатор этиленоксидный/паровой			
	215790	Стерилизатор плазменный			
	237470	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода			
	253700	Стерилизатор паровой			
	291960	Стерилизатор электролитический			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
2	185950	Система дистилляционной очистки воды	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной	1	
3. Пункт утратил силу.	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	
4 <2>	252490	Система микроволновой диатермической терапии	Аппарат для УВЧ-терапии	не менее 1	
	335360	Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная			
	293180	Система коротковолновой диатермической терапии, профессиональная			
	285040	Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная			
	132060	Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии, профессиональный			
5	146060	Система ионофореза для доставки лекарственных средств, многоразового использования	Аппарат для электро(фоно)фореза, для гальванизации, лекарственного электрофореза	не менее 1	
6 <2>.	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов	Емкости для дезинфекции инструментов	не менее 1	
	185890	Контейнер для стерилизации			
	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов			
7 <2>.	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для сбора бытовых и медицинских отходов	не менее 2	
	336200	Пакет для сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов			
	123680	Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями			
8.	257280	Контейнер для сбора колюще-режущих медицинских отходов	Емкость для утилизации одноразовых инструментов	не менее 1	
9.	113870	Компрессор воздушный для медицинских изделий	Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха	по расчетной мощности	
10 <2>.	119330	Кресло стоматологическое, с электропитанием	Кресло стоматологическое при отсутствии УС	1 на рабочее место	
	119390	Кресло стоматологическое, механическое			
11 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			
12.	282070	Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением	Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)	1	
13 <2>.	238570	Негатоскоп медицинский, с электропитанием	Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на отделение	
	238840	Негатоскоп медицинский, без электрического управления			
14 <2>.	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место врача	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
15.	270010	Стол для хирургических инструментов	Столик стоматологический	1	
16.	121630	Табурет стоматолога	Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1	
17 <2>.	119180	Шкаф для стоматологических инструментов	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов	1	
	260470	Стеллаж общего назначения			
	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств			
	270000	Шкаф медицинский для инструментов			
18.	215850	Холодильник фармацевтический	Холодильник для хранения медикаментов	1 (на отделение/кабинет)	
19. Пункт утратил силу.	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	

8. Стандарт оснащения кабинета функциональной диагностики в стоматологии

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1	119630	Установка стоматологическая	Место рабочее врача стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)	1	
2	118430	Артикулятор стоматологический	Аксиограф	1	
3	118430	Артикулятор стоматологический	Артикулятор стоматологический с лицевой дугой	не менее 1	
4	121300	Система анализа состояния пульпы зуба	Аппарат электроодонтодиагностики (одонтосенсиметр, одонтометр)	не менее 1	
5 <2>	330770	Камера стерилизационная бактерицидная	Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования)	не менее 1 на кабинет	
	269980	Контейнер-органайзер для медицинских инструментов, стерильный			
	185890	Контейнер для стерилизации			
6	118430	Артикулятор стоматологический	Кинезиограф	1	
7 <2>.	119330	Кресло стоматологическое, с электропитанием	Кресло стоматологическое при отсутствии в УС	1 на 2 врачебные должности при двухсменном рабочем дне	
	119390	Кресло стоматологическое, механическое			
8.	292080	Электромиограф	Миотонометр (гнатодинамометр)	1	
	260980	Миограф			
9 <2>.	263160	Система интерференционной электростимуляции	Прибор для мио-(нейро-)стимуляции	1 при использовании данной технологии	
	232700	Система диагностической электростимуляции периферического нерва			
	181480	Система физиотерапевтическая чрескожной электрической нейромиостимуляции			
	181070	Система физиотерапевтическая для электростимуляции, с питанием от сети			
10.	336350	Устройство для определения степени подвижности зуба/имплантата	Прибор для определения подвижности зубов, имплантатов	1	
11.	121300	Система анализа состояния пульпы зуба	Реополярограф	1	
12 <2>.	146180	Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети	Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС	1 на рабочее место	
	151730	Светильник отраженного света стоматологический			
13.	121630	Табурет стоматолога	Стул врача	1	
14.	118430	Артикулятор стоматологический	Прибор для оценки окклюзии зубных рядов	1	
15 <2>.	119180	Шкаф для стоматологических инструментов	Шкаф медицинский для хранения расходных материалов и инструментов	1	
	261570	Стеллаж лабораторный			
	260470	Стеллаж общего назначения			
	139690	Шкаф для хранения лекарственных средств			
	270000	Шкаф медицинский для инструментов			

9. Стандарт оснащения централизованного стерилизационного отделения

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	122760	Стерилизатор газовый формальдегидный	Стерилизатор для инструментов	в соответствии с СанПиН <4>	
	125800	Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий			
	330780	Стерилизатор паровой			
	125810	Стерилизатор паровой для неупакованных изделий			
	150480	Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода			
	173090	Стерилизатор сухожаровой			
	183670	Стерилизатор химическим жидкостный			
	188040	Стерилизатор-кипятильник			
	211070	Стерилизатор этиленоксидный			
	211110	Стерилизатор этиленоксидный/паровой			
	215790	Стерилизатор плазменный			
	237470	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода			
	253700	Стерилизатор паровой			
	291960	Стерилизатор электролитический			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
2	185950	Система дистилляционной очистки воды	Аквадистиллятор медицинский	по расчету производительности	
3 <2>	100380	Компрессор воздушный трубопроводной системы/источника газа	Компрессор медицинский	по техническому расчету и параметрам	
	113870	Компрессор воздушный для медицинских изделий			
4 <2>	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	в соответствии с СанПиН <5>	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			
5.	116950	Устройство для запаивания пакетов	Машина упаковочная (для предстерилизационной упаковки инструментария)	по расчету производительности	
6.	181920	Машина моющая/дезинфицирующая для хирургических инструментов/оборудования	Моечная машина (для предстерилизационной обработки упаковки инструментария)	по расчету производительности	
7 <2>	237600	Индикатор биологический для контроля стерилизации	Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации	в соответствии с СанПиН <5>	
	330760	Индикатор для контроля качества предстерилизационной очистки			
	181260	Индикатор химический/физический для контроля стерилизации			
	216400	Индикатор энзимный для контроля стерилизации			
8.	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов	Очиститель ультразвуковой (устройство - ванна ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий)	по расчету производительности	
9 <2>.	120180	Устройство для обработки наконечников стоматологического бора	Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников	по расчету производительности	
	318770	Смазка универсальная для хирургических инструментов			
10 <2>.	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной	Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях при отсутствии стационарной системы вентиляции и кондиционирования	в соответствии с СанПиН <5>	
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	182750	Установка для создания ламинарного потока для хирургии			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			
	336330	Система кондиционирования			
11 <2>.	269850	Контейнер для системы химической дезинфекции медицинских инструментов	Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов	в соответствии с СанПиН <5>	
	185890	Контейнер для стерилизации			
	127550	Ванна ультразвуковая для очистки и дезинфекции инструментов			
12.	260310	Табурет/стул общего назначения	Стул	1 на рабочее место	
13.	260470	Стеллаж общего назначения	Шкаф медицинский для одежды	в соответствии с СанПиН <5>	
14. Пункт утратил силу.	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	
15 <2>.	119180	Шкаф для стоматологических инструментов	Шкаф для хранения расходных материалов	в соответствии с СанПиН <5>	
	260470	Стеллаж общего назначения			
	261570	Стеллаж лабораторный			
	270000	Шкаф медицинский для инструментов			

Прочее оборудование (оснащение)

N п/п	Наименование оборудования	Требуемое количество, шт.	
1	Стол моечный	по расчету производительности	

--------------------
<1> Часть 2 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).
При обновлении Номенклатурной классификации код вида может быть изменен.
<2> Необходимо наличие одной из указанных позиций.
<3> Сноска утратила силу. (в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)
<4> Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. N 58 "Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный N 18094) с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 марта 2016 г. N 27 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный N 41424) и от 10 июня 2016 г. N 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный N 42606).
В электронном документе текст соответствует официальному источнику.
В связи с утратой силы Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 N 58 с 01.01.2021 следует руководствоваться принятым взамен Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 N 44.
Приложение N 13
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. N 786н

ПРАВИЛА
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)

1. Настоящие Правила определяют организацию деятельности стоматологического дневного стационара.
2. Стоматологический дневной стационар является структурным подразделением медицинской организации и организуется для оказания медицинской помощи пациентам, нуждающимся в медицинском наблюдении и лечении в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения.
3. Структура и штатная численность стоматологического дневного стационара устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которой он создан, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения, а также с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных приложением N 14 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.
Рекомендуемые штатные нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения.
4. На должность заведующего стоматологическим дневным стационаром назначается медицинский работник, соответствующий Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" <1> (далее - Квалификационные требования), по специальности "стоматология хирургическая", прошедший повышение квалификации по специальности "Организация здравоохранения и общественное здоровье", а также профессиональному стандарту "Специалист в области здравоохранения и общественного здоровья" <2>.
--------------------
<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. N 707н "Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и медицинские науки" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный N 39438), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N 328н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2017 г., регистрационный N 47273).
<2> Приказ Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. N 768н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2017 г., регистрационный N 49047).

5. На должность врача-специалиста стоматологическим дневным стационаром назначается медицинский работник, соответствующий Квалификационным требованиям по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "ортодонтия".
6. Для обеспечения функций стоматологического дневного стационара в его структуре рекомендуется предусматривать следующие подразделения:
кабинет заведующего дневным стационаром;
операционная;
кабинеты врачей;
комнату для пребывания персонала;
комнату для приема пищи больными (при наличии питания);
санузел для персонала;
санузел для пациентов;
палаты для больных, оснащенные необходимым оборудованием и инвентарем;
санитарную комнату.
7. Оснащение стоматологического дневного стационара осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением N 15 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.
В медицинской организации, в структуре которой создается стоматологический дневной стационар, предусматривается наличие автоматического наружного дефибриллятора и укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, укомплектованной в соответствии с требованиями к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи <2.1>. (в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)
--------------------
<2.1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 января 2018 г. N 1н "Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 марта 2018 г., регистрационный N 50291). (в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)

8. Основными функциями стоматологического дневного стационара являются:
оказание специализированной медицинской помощи взрослому населению со стоматологическими заболеваниями, не требующими круглосуточного медицинского наблюдения;
лечение стоматологических заболеваний по медицинским показаниям в условиях анестезиологического пособия;
оказание медицинской помощи взрослому населению со стоматологическими заболеваниями при наличии сопутствующих соматических заболеваний, требующих наблюдения в течение дня;
оказание медицинской помощи больным после оперативных вмешательств, в случае необходимости проведения лечебных мероприятий, требующих наблюдения медицинскими работниками в течение нескольких часов в условиях медицинской организации;
проведение реабилитационных и профилактических мероприятий больным, требующим ежедневного медицинского наблюдения;
осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;
представление отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти <3>, сбор и представление первичных данных о медицинской деятельности для информационных систем в сфере здравоохранения <4>.
--------------------
<3> Пункт 11 части 1 статьи 79 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2019, N 22, ст. 2675) (далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ).
<4> Часть 1 статьи 91 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2017, N 31, ст. 4791).

9. Стоматологический дневной стационар для обеспечения своей деятельности использует возможности всех лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации, в составе которой он создан.

Приложение N 14
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. N 786н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА

N п/п	Наименование должности	Количество должностей	
1.	Заведующий стоматологическим дневным стационаром - врач-стоматолог-хирург	0,5 должности врача - стоматолога-хирурга на 10 пациенто-мест	
2.	Врача-специалист стоматологического дневного стационара (врач - стоматолог-терапевт, врач - стоматолог-хирург, врач - стоматолог-ортопед, врач-ортодонт)	1 на 10 пациенто-мест
(но не менее 1 на рабочую смену)	
3.	Старшая медицинская сестра	0,5 на 10 пациенто-мест	
4.	Медицинская сестра	1 на 10 пациенто-мест (но не менее 1 на рабочую смену)	
5.	Санитар	0,5 на 10 пациенто-мест	

Приложение N 15
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при стоматологических заболеваниях,
утвержденному приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации
от 31 июля 2020 г. N 786н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)

N п/п	Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий <1>	Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий	Наименование оснащения (оборудования)	Требуемое количество, шт.	
1 <2>	122760	Стерилизатор газовый формальдегидный	Стерилизатор для инструментов, при отсутствии централизованного стерилизационного отделения	1	
	125800	Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий			
	330780	Стерилизатор паровой			
	125810	Стерилизатор паровой для неупакованных изделий			
	150480	Стерилизатор озоновый/на основе пероксида водорода			
	173090	Стерилизатор сухожаровой			
	183670	Стерилизатор химический жидкостный			
	188040	Стерилизатор-кипятильник			
	211070	Стерилизатор этиленоксидный			
	211110	Стерилизатор этиленоксидный/паровой			
	215790	Стерилизатор плазменный			
	237470	Стерилизатор газовый на основе перекиси водорода			
	253700	Стерилизатор паровой			
	291960	Стерилизатор электролитический			
	330770	Камера стерилизационная бактерицидная			
2. Пункт утратил силу.	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	
3.	185950	Система дистилляционной очистки воды	Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной	1	
4. <2>	258800	Весы напольные, электронные	Весы медицинские	1	
	258840	Весы напольные, механические			
	258830	Весы-стул, электронные			
5. <2>	216350	Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный	Измеритель артериального давления	1 на должность врача	
	216560	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец			
	122830	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный			
	122850	Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный			
	216630	Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье			
	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический			
	239410	Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический			
6. <2>	120210	Кровать больничная механическая	Кровать функциональная или кровать	1 на пациенто-место	
	131200	Кровать больничная с гидравлическим приводом			
	136210	Кровать больничная стандартная с электроприводом			
7 <2>.	131980	Лампа ультрафиолетовая бактерицидная	Бактерицидный облучатель/очиститель воздуха/устройство для обеззараживания и (или) фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей	1	
	209360	Установка для создания ламинарного потока передвижная			
	152690	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной			
	152700	Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный			
	292620	Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной			
8.	184150	Тумбочка прикроватная	Прикроватная тумба	1 на пациенто-место	
9.	157600	Ростомер медицинский	Ростомер	1	
10. <2>	124550	Стетоскоп неавтоматизированный	Стетофонендоскоп	1 на должность врача	
	127360	Стетоскоп ультразвуковой			
	292270	Стетоскоп электронный			
11.	260470	Стеллаж общего назначения	Шкаф для медицинской одежды и белья	1 на пациенто-место	
12.	131950	Стойка для внутривенных вливаний	Штатив (стойка) для инфузионных вливаний	1 на пациенто-место	
13. Пункт утратил силу.	
(в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)	

--------------------
<1> Часть 2 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724).
<2> Необходимо наличие одной из указанных позиций.
<3> Сноска утратила силу. (в ред. Приказа Минздрава РФ от 18.02.2021 N 109н)